## H-1
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-1
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | BALANZA DIGITAL DE 30 KG | 39170 | OHAUS | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA, RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS.
2 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 34745 34746 34744 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS , DUCTOS Y LUMINARIAS. CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS,CABLES ELÉCTRICOS. AJUSTE/ CAMBIO DE SELECTORES DE PRENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS. (2 UNID)
3 | COCINA INDUSTRIAL INOX | 34179 34180 34181 34182 34183 34184 34185 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE TIENE PRESENCIA DE LLAMA NARANJA POR COMBUSTION INCOMPLETA. REQUIERE REGULACION DE FLUJO DE GAS. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REAJUSTE DE PERILLAS SE REQUIERE REVISION Y/O CAMBIO DE O-RING EN VALVULAS SE REQUIERE LIMPIEZA VENTURI COCINAS SE REQUIERE EL CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES
4 | EXTINTOR TIPO K | 49511 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 SE REQUIERE RECARGA AGOSTO 2025
5 | EXTRACTOR DE HUMOS Y GRASAS | 34249 34738 34739 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE ASPAS Y FILTROS.
6 | FERMENTADORA | 34363 | WILDA | MALO | SE REQUIRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA DEL FERMENTADOR. SE REQUIERE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE SENSORES, CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
7 | HORNO INDUSTRIAL METALICO INOX CON FERMENTADOR | 34363 | WILDA | MALO | SE REQUIERE CAMBIO DE QUEMADOR. SE REQUIERE AJUSTE DE FIJACION DE CHISPERO Y SENSOR DE LLAMA. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. PRESENTA VIBRACION , SE REQUIERE REAJUSTE Y ALINEADO DE VENTILADOR SE REQUIIERE BALANCEO DINAMICO DEL MOTOR PARA EVITAR VIBRACIONES SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES.
8 | LAVAPLATOS DE DOS BACHAS METALICO INOX | 34599 34743 34600 34601 34073 | WILDA | MALO | SE REQUIERE DESENGRASADO DE CAMARAS DE LAVAPLATOS. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA SE REQUIERE CAMBIO DE DISPESADORES DE DETERGENTE (1 LITRO)
9 | LICUADORA ELECTRICA OSTER REVERSIBLE | 17355 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
10 | MICROONDAS | 49820 | LG | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7) SE REQUIERE SOPORTE PROPIO
11 | MESA METALICA CUADRADA INOX | 34188 34189 34190 34191 34192 34193 | WILDA | MALO | SE REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES , (2 C/U )SIN FRENO Y (2 C/U) CON FRENO, SE EVIDENCIA AGRIETAMIENTO O ROTURA EN LA GOMA SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, DESENGRASADO CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES.
12 | MESON METALICO RECTANGULAR INOX | 34076 34077 34046 34047 34075 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, DESENGRASADO CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES.
13 | PIZARRA | 37919 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
14 | PORTA TABLAS | 14298 2582 2584 2586 2588 2589 | XXX | MALO | SE REQUIERE READECUACION PARA COLOCAR TABLAS AZULES GRANDES
15 | PORTA UTENSILIOS | 46377 46375 46373 46378 46376 46374 | XXX | BUENO | NINGUNA
16 | REPISA RECTANGULAR INOX | 37327 37326 | WILDA | BUENO | NINGUNA
17 | VITRINA DE PARED | 18024 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARTES METALICAS
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-2
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-2
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 35435 35436 35434 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS , DUCTOS Y LUMINARIAS. CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. ENTUBADO Y/O CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS. AJUSTE DE SELECTORES DE PRENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS. SE REQUIERE REVISION DE TENSION DE ALAMBRES SUJETADORES DE CAMPANA ISLA. SE REQUERE CAMBIO DE PROTECTORES DE PANTALLA (2 UNIDAD)
2 | COCINA INDUSTRIAL INOX | 35430 35428 35433 35431 35429 35432 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE TIENE PRESENCIA DE LLAMA NARANJA POR COMBUSTION INCOMPLETA. REQUIERE REGULACION DE FLUJO DE GAS. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REAJUSTE DE PERILLAS SE REQUIERE REVISION Y/O CAMBIO DE O-RING EN VALVULAS SE REQUIERE LIMPIEZA VENTURI COCINAS SE REQUIERE EL CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES
3 | EXTINTOR TIPO K | 49512 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 SE REQUIERE RECARGA AGOSTO 2025
4 | EXTRACTOR DE HUMOS Y GRASAS | 35437 35438 34740 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE ASPAS Y FILTROS.
5 | FREIDORA INDUSTRIAL INOX | 35423 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
6 | HORNO INDUSTRIAL METALICO INOX | 34248 | WILDA | MALO | SE REQUIERE AJUSTE DE FIJACION DE CHISPERO Y SENSOR DE LLAMA. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. PRESENTA VIBRACION , SE REQUIERE REAJUSTE Y ALINEADO DE VENTILADOR SE REQUIIERE BALANCEO DINAMICO DEL MOTOR PARA EVITAR VIBRACIONES SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE 6 BANDEJAS PROPIAS DE ACERO INOXIDABLE
7 | LAVAPLATOS DE DOS BACHAS METALICO INOX | 35426 35424 35427 35425 | WILDA | MALO | SE REQUIERE DESENGRASADO DE CAMARAS DE LAVAPLATOS. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
8 | LICUADORA ELECTRICA OSTER REVERSIBLE | 30784 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
9 | MESAS METALICAS CUADRADAS INOX | 35419 35417 35422 35420 35418 35421 | WILDA | MALO | SE REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES , SIN FRENO Y CON FRENO, SE EVIDENCIA AGRIETAMIENTO O ROTURA EN LA GOMA
10 | MESONES METALICOS RECTANGULARES INOX | 35415 35413 35411 35416 35414 35412 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA Y CAMBIO DE GOMITAS DE LOS SOPORTES
11 | MICROONDAS | 49821 | LG | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7) SE REQUIERE SOPORTE PROPIO
12 | PIZARRA | 37917 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
13 | PORTA TABLAS | 13616 13617 2590 2592 2593 | XXX | BUENO | SE REQUIERE READECUACION PARA COLOCAR TABLAS AZULES GRANDES
14 | PORTA UTENSILIOS | 46383 46381 46379 46384 46382 46380 | XXX | BUENO | NINGUNA
15 | REFRIGERADOR INDUSTRIAL | 47790 | VENTUSCORP | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL. SE REQUIERE REVISION DE FUGAS REFRIGERANTE SE REQUIERE LUBRICACION VENTILADORA DE CONDENSADOR SE REQUIERE VERIFICACION Y AJUSTE DE PARAMETROS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
16 | REPISA RECTANGULAR INOX | 37323 37325 | WILDA | BUENO | NINGUNA
17 | VITRINA DE PARED | 22060 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARTES METALICAS
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-3
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-3
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | AMASADORA | 34420 | WILDA | MALO | REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO SE REQUIERE CAMBIO DE CHAPA SE REQUIERE CAMBIO DE UBICACIÓN H-7. PINTADO DE PARTES METALICAS DE EQUIPO
2 | BALANZA DIGITAL DE 30 KG | 38641 | ELECTRONIC - SCALE | BAJA | SE REQUIERE REEMPLAZO DEL EQUIPO, BAJA DEL BIEN, SE ADJUNTA INFORME TECNICO.
3 | BALANZA DIGITAL DE 30 KG | 39161 | OHAUS | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA, RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS.
4 | BALANZA DIGITAL DE 30 KG | 39171 | OHAUS | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA, RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS.
5 | BATIDORA PLANETARIA | 44905 44906 44907 44908 | KITCHENAID | MALO | SE REQUIERE REEMPLAZO /REFACCION DE LOS ALMBRES DE MARIPOSA REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO Y MECANICO. LIMPIEZA PROFUNDA DE EQUIPO Y ACCESORIOS
6 | BATIDORA PLANETARIA | 44904 | KITCHENAID | BAJA | EL EJE SE ENCUENTRA ROTO DEBIDO AL USO, NO ACOPLA EL ENGRANAJE PLANETARIO ,SE REQUIERE CAMBIO DE MOTOR, EL EQUIPO NO ENCIENDE. EN CASO DE NO ENCONTRAR REPUESTO SE RECOMIENDA DAR DE BAJA AL EQUIPO.
7 | BATIDORA OSTER PEQUEÑA | 35394 | OSTER | BAJA | SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. NO FUNCIONA EN CASO DE NO ENCONTRAR REPUESTO SE RECOMIENDA DAR DE BAJA AL EQUIPO.
8 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 34749 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS , DUCTOS Y LUMINARIAS. CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. AJUSTE DE SELECTORES DE PRENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS. SE REQUIERE MEJORA DE LUMENES DE LUMINARIA
9 | COCINA INDUSTRIAL INOX | 34186 34187 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE TIENE PRESENCIA DE LLAMA NARANJA POR COMBUSTION INCOMPLETA. REQUIERE REGULACION DE FLUJO DE GAS. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REAJUSTE DE PERILLAS SE REQUIERE REVISION Y/O CAMBIO DE O-RING EN VALVULAS SE REQUIERE LIMPIEZA VENTURI COCINAS SE REQUIERE EL CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES
10 | ESTANTE PORTABANDEJA | 1 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTURA DE GABINETES, Y DE REPISAS DEBAJO DE MARMOL
11 | EXTINTOR TIPO K | 49513 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 SE REQUIERE RECARGA AGOSTO 2025
12 | FERMENTADORA INDUSTRIAL INOX | 34373 | WILDA | MALO | SE OBSERVA QUE ESCAPA EL VAPOR POR EL PISO DADO QUE NO ES HERMETICAMENTE CERRADO. CAMBIO DE BURLETE SE REQUIERE AUTOMATIZACION EL SISTEMA PARA UNA CONEXIÓN DIRECTA CON UNA FUENTE DE AGUA Y BUZZER DE ALARMA ANTE UN INDICADOR DE NIVEL PARA EVITAR QUEMAR LA RESISTENCIA. SE REQUIERE CAMBIO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD SE REQUIERE 6 REJILLAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE PROPIAS DEL FERMENTADOR
13 | HORNO INDUSTRIAL METALICO INOX 1 | 34247 | WILDA | MALO | SE REQUIERE AJUSTE DE FIJACION DE CHISPERO Y SENSOR DE LLAMA. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. PRESENTA VIBRACION , SE REQUIERE REAJUSTE Y ALINEADO DE VENTILADOR SE REQUIIERE BALANCEO DINAMICO DEL MOTOR PARA EVITAR VIBRACIONES SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REEMPLAZO DE LUMINARIAS DEBIDO AL USO
14 | HORNO INDUSTRIAL METALICO INOX 2 | 34515 | WILDA | MALO | SE REQUIERE AJUSTE DE FIJACION DE CHISPERO Y SENSOR DE LLAMA. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. PRESENTA VIBRACION , SE REQUIERE REAJUSTE Y ALINEADO DE VENTILADOR SE REQUIIERE BALANCEO DINAMICO DEL MOTOR PARA EVITAR VIBRACIONES SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REEMPLAZO DE LUMINARIAS DEBIDO AL USO
15 | HORNO INDUSTRIAL METALICO INOX 3 | 34520 | WILDA | MALO | SE REQUIERE AJUSTE DE FIJACION DE CHISPERO Y SENSOR DE LLAMA. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. PRESENTA VIBRACION , SE REQUIERE REAJUSTE Y ALINEADO DE VENTILADOR SE REQUIIERE BALANCEO DINAMICO DEL MOTOR PARA EVITAR VIBRACIONES SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REEMPLAZO DE LUMINARIAS DEBIDO AL USO
16 | LAVAPLATOS DE DOS BACHAS METALICO INOX | 34566 34567 34568 | WILDA | MALO | SE REQUIERE DESENGRASADO DE CAMARAS DE LAVAPLATOS. SE REQUIERE LIMPIEZA ,AJUSTE DE GRIFERIA Y CAMBIO DE 1 GRIFO
17 | LICUADORA | 1 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
18 | MICROONDAS | 1 | SAMSUNG | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE ACOPLE DE 3 A 2 DE ACUERDO A CORRIENTE 20A. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
19 | MESON METALICO RECTANGULAR INOX | 34492 34495 34518 34741 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA Y CAMBIO DE GOMITAS DE LOS SOPORTES
20 | PIZARRA | 37316 37317 37318 37319 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
21 | PORTA TABLAS | 23096 | XXX | BUENO | NINGUNA
22 | PORTA UTENSILIOS | 46385 46386 46387 46388 | XXX | BUENO | NINGUNA
23 | PORTA BANDEJAS | 20540 | XXX | BUENO | NINGUNA
23 | REPISA METALICA INOX | 4 | WILDA | BUENO | NINGUNA
24 | VITRINA DE PARED | 33306 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARTES METALICAS
25 | THERMOMIX | 49236 | XXX | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE COMPONENTES. ACTUALIZACION DE SOFTWARE
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-4
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-4
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | BALANZA DIGITAL DE 30 KG | 38639 | ELECTRONIC SCALE | BAJA | SE REQUIERE REEMPLAZO DEL EQUIPO, BAJA DEL BIEN, SE ADJUNTA INFORME TECNICO.
2 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 37258 37256 37257 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS , DUCTOS Y LUMINARIAS. CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. ENTUBADO Y/O CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS. AJUSTE DE SELECTORES DE PRENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS. SE REQUIERE REVISION DE TENSION DE ALAMBRES SUJETADORES DE CAMPANA ISLA.
3 | COCINA INDUSTRIAL INOX | 37216 37211 37219 37217 37220 37218 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE TIENE PRESENCIA DE LLAMA NARANJA POR COMBUSTION INCOMPLETA. REQUIERE REGULACION DE FLUJO DE GAS. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REAJUSTE DE PERILLAS SE REQUIERE REVISION Y/O CAMBIO DE O-RING EN VALVULAS SE REQUIERE LIMPIEZA VENTURI COCINAS SE REQUIERE EL CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES
4 | EXTINTOR TIPO K | 49514 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 SE REQUIERE RECARGA AGOSTO 2025
5 | HORNO INDUSTRIAL METALICO INOX | 37251 | WILDA | MALO | SE REQUIERE AJUSTE DE FIJACION DE CHISPERO Y SENSOR DE LLAMA. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. PRESENTA VIBRACION , SE REQUIERE REAJUSTE Y ALINEADO DE VENTILADOR SE REQUIIERE BALANCEO DINAMICO DEL MOTOR PARA EVITAR VIBRACIONES SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REEMPLAZO DE LUMINARIAS DEBIDO AL USO SE REQUIERE CAMBIO DE ELECTROVALVULA, CAMBIO DE CHISPERO Y CAMBIO DE CONTROLADOR
6 | LAVAPLATOS DE DOS BACHAS METALICO INOX | 37235 37233 37236 37234 37232 | WILDA | MALO | SE REQUIERE DESENGRASADO DE CAMARAS DE LAVAPLATOS. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
7 | LICUADORA ELECTRICA OSTER REVERSIBLE | 33308 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
8 | MICROONDAS | 49822 | LG | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE ACOPLE DE 3 A 2 DE ACUERDO A CORRIENTE 20A. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
9 | MESAS METALICAS CUADRADAS INOX | 37284 37287 37290 37288 37286 37291 | WILDA | MALO | SE REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES , SIN FRENO Y CON FRENO, SE EVIDENCIA AGRIETAMIENTO O ROTURA EN LA GOMA
10 | MESONES METALICOS RECTANGULARES INOX | 37245 37248 37246 37247 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA Y CAMBIO DE GOMITAS DE LOS SOPORTES
11 | PIZARRA | 37922 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
12 | PORTA TABLAS | 3476 3479 3480 | XXX | BUENO | NINGUNA
13 | PORTA UTENSILIOS | 46391 46389 46394 46392 46390 46393 | XXX | BUENO | NINGUNA
14 | REFRIGERADOR INDUSTRIAL | 47789 | VENTUS | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL. SE REQUIERE VERIFICACION Y AJUSTE DE PARAMETROS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
15 | REPISA RECTANGULAR INOX | 37322 37320 37324 37321 | WILDA | BUENO | NINGUNA
16 | VITRINA DE PARED | 31169 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARTES METALICAS
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-5
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-5
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | BALANZA DIGITAL DE 30 KG | 38643 | ELECTRONIC SCALE | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA, RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS.
2 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 37261 37262 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS , DUCTOS Y LUMINARIAS. CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. ENTUBADO Y/O CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS. AJUSTE DE SELECTORES DE PRENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS. SE REQUIERE REVISION DE TENSION DE ALAMBRES SUJETADORES DE CAMPANA ISLA.
3 | COCINA INDUSTRIAL INOX | 37215 37213 37211 37214 37212 37210 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE TIENE PRESENCIA DE LLAMA NARANJA POR COMBUSTION INCOMPLETA. REQUIERE REGULACION DE FLUJO DE GAS. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REAJUSTE DE PERILLAS SE REQUIERE REVISION Y/O CAMBIO DE O-RING EN VALVULAS SE REQUIERE LIMPIEZA VENTURI COCINAS SE REQUIERE EL CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES
4 | EXTINTOR TIPO K | 49515 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 SE REQUIERE RECARGA AGOSTO 2025
5 | HORNO INDUSTRIAL METALICO INOX | 37250 | WILDA | MALO | SE REQUIERE AJUSTE DE FIJACION DE CHISPERO Y SENSOR DE LLAMA. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. PRESENTA VIBRACION , SE REQUIERE REAJUSTE Y ALINEADO DE VENTILADOR SE REQUIIERE BALANCEO DINAMICO DEL MOTOR PARA EVITAR VIBRACIONES SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REEMPLAZO DE LUMINARIAS DEBIDO AL USO SE REQUIERE CAMBIO DE ELECTROVALVULA, CAMBIO DE CHISPERO Y CAMBIO DE CONTROLADOR
6 | LAVAPLATOS DE DOS BACHAS METALICO INOX | 37230 37228 37231 37229 37227 | WILDA | MALO | SE REQUIERE DESENGRASADO DE CAMARAS DE LAVAPLATOS. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
7 | LICUADORA ELECTRICA OSTER REVERSIBLE | 35075 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
8 | MESAS METALICAS CUADRADAS INOX | 37285 37283 37281 37284 37282 37280 | WILDA | MALO | SE REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES , SIN FRENO Y CON FRENO, SE EVIDENCIA AGRIETAMIENTO O ROTURA EN LA GOMA
9 | MESON - REFRIGERADOR | 47873 | VENTUS | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
10 | MESONES METALICOS RECTANGULARES INOX | 37244 37242 13281 37243 37241 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA Y CAMBIO DE GOMITAS DE LOS SOPORTES
11 | MICROONDAS | 49823 | LG | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE ACOPLE DE 3 A 2 DE ACUERDO A CORRIENTE 20A. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
12 | PIZARRA | 37918 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
13 | PORTA TABLAS | 3699 3275 3287 3289 2595 | XXX | BUENO | NINGUNA
14 | PORTA UTENSILIOS | 46397 46400 46398 46396 46401 46399 | XXX | BUENO | NINGUNA
15 | REPISA RECTANGULAR INOX | 37254 37252 37255 37253 | WILDA | BUENO | NINGUNA
16 | VITRINA DE PARED | 14302 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARTES METALICAS
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-6
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-6
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | BALANZA ELECTRONICA | 39169 | OHAUS | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA, RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS.
2 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 37259 37260 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS , DUCTOS Y LUMINARIAS. CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. ENTUBADO Y/O CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS. AJUSTE DE SELECTORES DE PRENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS. SE REQUIERE REVISION DE TENSION DE ALAMBRES SUJETADORES DE CAMPANA ISLA.
3 | COCINA INDUSTRIAL INOX | 37204 37209 37207 37205 37208 37206 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE TIENE PRESENCIA DE LLAMA NARANJA POR COMBUSTION INCOMPLETA. REQUIERE REGULACION DE FLUJO DE GAS. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REAJUSTE DE PERILLAS SE REQUIERE REVISION Y/O CAMBIO DE O-RING EN VALVULAS SE REQUIERE LIMPIEZA VENTURI COCINAS SE REQUIERE EL CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES
4 | EXTINTOR TIPO K | 49516 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 SE REQUIERE RECARGA AGOSTO 2025
5 | ENVASADORA AL VACIO | 49220 | VENTUS | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CAMBIO DE CINTA TEFLONADA EN RESISTENCIA
6 | HORNO INDUSTRIAL METALICO INOX | 37249 | WILDA | MALO | SE REQUIERE AJUSTE DE FIJACION DE CHISPERO Y SENSOR DE LLAMA. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. PRESENTA VIBRACION , SE REQUIERE REAJUSTE Y ALINEADO DE VENTILADOR SE REQUIIERE BALANCEO DINAMICO DEL MOTOR PARA EVITAR VIBRACIONES SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REEMPLAZO DE LUMINARIAS DEBIDO AL USO
7 | LAVAPLATOS DE DOS BACHAS METALICO INOX | 37225 37223 37226 37224 37222 | WILDA | BUENO | SE REQUIERE DESENGRASADO DE CAMARAS DE LAVAPLATOS. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
8 | LICUADORA ELECTRICA OSTER REVERSIBLE | 49224 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
9 | MESAS METALICAS CUADRADAS INOX | 37278 37276 37274 37279 37277 37275 | WILDA | MALO | SE REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES , SIN FRENO Y CON FRENO, SE EVIDENCIA AGRIETAMIENTO O ROTURA EN LA GOMA
10 | MESON - REFRIGERADOR | 47874 | VENTUS | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL. SE REQUIERE REVISION DE FUGAS REFRIGERANTE SE REQUIERE LUBRICACION DE VENTILADORA DE CONDENSADOR SE REQUIERE VERIFICACION Y AJUSTE DE PARAMETROS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SE REQUIERE CAMBIO DE CONECTOR MACHO DE CABLE ELECTRICO ( ROTURA DE CLAVIJA) SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
11 | MESONES METALICOS RECTANGULARES INOX | 37237 37240 37238 37239 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA Y CAMBIO DE GOMITAS DE LAS PATITAS
12 | MICROONDAS | 49824 | LG | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE ACOPLE DE 3 A 2 DE ACUERDO A CORRIENTE 20A. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
13 | PORTA TABLAS | 3687 3695 3481 3497 | XXX | BUENO | NINGUNA
14 | PORTA UTENSILIOS | 46404 46402 46405 46403 46395 46406 | XXX | BUENO | NINGUNA
15 | PIZARRA | 37920 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
16 | REPISA RECTANGULAR INOX | 37315 37296 37314 37295 | WILDA | BUENO | NINGUNO
17 | VITRINA DE PARED | 31123 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARTES METALICAS
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-7
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-7
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ABATIDOR FASTER REFRIGERANTE | 39591 | AFINOX | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL. SE REQUIERE REVISION DE FUGAS REFRIGERANTE. SELLAMIENTO DE MICROFUGAS. SE REQUIERE LUBRICACION VENTILADORA DE CONDENSADOR SE REQUIERE VERIFICACION Y AJUSTE DE PARAMETROS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE
2 | CAMARA CONSERVADORA CON DOS PUERTAS | 37300 | ASBER | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL. SE REQUIERE REVISION DE FUGAS REFRIGERANTE SE REQUIERE LUBRICACION VENTILADORA DE CONDENSADOR SE REQUIERE VERIFICACION Y AJUSTE DE PARAMETROS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
3 | CAMARA FILMADORA DE VIDEO | 37060 | VISION | BUENO | NINGUNA
4 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 35396 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS, DUCTOS Y LUMINARIAS. CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. ENTUBADO Y/O CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS
5 | COCINA INDUSTRIAL INOX | 35395 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE TIENE PRESENCIA DE LLAMA NARANJA POR COMBUSTION INCOMPLETA. REQUIERE REGULACION DE FLUJO DE GAS. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE REAJUSTE DE PERILLAS SE REQUIERE REVISION Y/O CAMBIO DE O-RING EN VALVULAS SE REQUIERE LIMPIEZA VENTURI COCINAS SE REQUIERE EL CAMBIO DE LLANTAS GIRATORIAS INDUSTRIALES
6 | COCINA MESON ROBUSTO INOX | 34185 | WILDA | BUENO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE 2 CHAPAS
7 | CPU DE ESCRITORIO | 34292 | LENOVO | MALO | SE REQUIERE ESTABILIZADOR DE ENERGIA, DEBIDO A QUE DENTRO DEL LABORATORIO SE TIENE EQUIPOS DE FUERZA
8 | GARRAFA DE 10 KG | 39269 | XXX | MALO | SE REQUIERE RECARGA DE 10 KG DE GLP
9 | HORNO CONVECTOR ELECTRICO | 49134 | ARIANNA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AJUSTE DE PARTES, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PARTES, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. SE REQUIERE LIMPIEZA ELECTRICA DE CONTACTORES, PULSADORES Y CONEXIONES ELECTRICA. SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
10 | LAMINADORA DE MASA | 32516 | XXX | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE ALINEAMIENTO DE PARTE ROTATIVAS SE REQUIERE INSTALACION FIJA EN MESA
11 | LAVAPLATOS DE DOS BACHAS INOX | 34250 | WILDA | MALO | SE REQUIERE DESENGRASADO DE CAMARAS DE LAVAPLATOS. SE REQUIERE CAMBIO, INSTALACION DE LA GRIFERIA.
12 | LICUADORA ELECTRICA OSTER REVERSIBLE XPERT | 49190 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
13 | LICUADORA ELECTRICA OSTER REVERSIBLE XPERT | 49192 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
13 | MAQUINA DE HELADO | 34951 34952 | XXX | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVA Y LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE VERIFICACION DEL LIQUIDO DE REFRIGERACION.
14 | MESA METALICA PLOMO JASPEADO | 14799 |  | MALO | DESPORTILLADO EN LOS BORDES SE REQUIERE EL CAMBIO POR MESA METALICA DE ACERO INOXIDABLE YA QUE SOPORTA EL ABATIDOR DE TEMPERATURA MISMA QUE PRESENTA CAMBIOS BRUSCOS DE DICHA TEMPERATURA DE 1,80 MT X80 CM
15 | MESA METALICA RECTANGULAR | 2791 14464 | XXX | BUENO | NINGUNA
16 | MICROONDAS | 49136 | PANASONIC | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA. SE REQUIERE ACOPLE DE 3 A 2 DE ACUERDO A CORRIENTE 20A. SE REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE ENCHUFE PARA PLACAS DE INDUCCION ( Enchufe Schuko (tipo F o CEE 7/7)
17 | MONITOR LCD | 34371 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
18 | MUEBLE DE MELAMINA PARA COMPUTADORA | 34734 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO Y/O RECUBIRIMIENTO, EL MISMO SE ENCUENTRA DESPORTILLADO EN EL BORDE QUE TIENE CONTACTO CON EL PISO POR HUMEDAD
19 | PIZARRA | 36608 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
20 | TABURETE METALICO | 401,406,423,21933,21934,21935,21937,21938,21940,21952,21955,21956,21957,21958,21960 | XXX | MALO | SE REQUIERE BARNIZADO DE PARTES DE MADERA, PINTADO DE PARTES METALICAS Y CAMBIO DE GOMITAS EN PATITAS DE SOPORTE.
21 | TECLADO | 34483 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
22 | TV PLASMA DE 47 PULGAS | 34165 | SONY | MALO | SE REQUIERE CONEXIÓN HDMI A CAMARA DE VIDEO
23 | BATIDORA | 51435 | KITCHENAID | EXCELENTE | NINGUNA
24 | MOLEDORA DE CARNE | 51438 | XXX | EXCELENTE | NINGUNA
25 | REFRACTOMETRO | 51439 | HANNA | EXCELENTE | NINGUNA
26 | PROCESADOR DE ALIMENTOS | 51434 | PHILIPS | EXCELENTE | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## K-1
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | K-1
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ACCES POINT | 38259 | CISCO | BUENO | NINGUNA
2 | BACHA DE LAVADO | 17613 18049 | XXX | MALO | SE REQUIERE DESENGRASADO DE CAMARAS DE LAVAPLATOS. SE REQUIERE CAMBIO, INSTALACION DE LA GRIFERIA.
3 | CAFETERA INDUSTRIAL | 48885 | ASTORIA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA. CON CAFIZZA Y SET DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE CAFETERA
4 | ESCRITORIO DE MADERA | 37904 | XXX | BUENO | NINGUNA
5 | ESTANTE BAR DE MADERA | 20208 | XXX | BUENO | NINGUNA
6 | ESTANTE METALICO | 18081 | XXX | MALO | SE REQUIERE AJUSTE Y REFUERZO EN SOPORTE SE REQUIERE PINTADO DE PARTES METALICAS
7 | FILTRO ABLANDADOR DE AGUA | 48886 | ASTORIA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA DE FILTROS DEBIDO AL USO Y LA CALIDAD DE AGUA , POR TAL MOTIVO EL AGUA FILTRADA PRESENTA UN COLOR TURBIO.
8 | LICUADORA ELECTRICA OSTER REVERSIBLE | 49223 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
9 | MESA DE MADERA | 36737 36740 36738 36736 36741 36739 | XXX | BUENO | NINGUNA
10 | MOLINO DE CAFE | 49055 | FIORENZATO | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA. CON GRINDZ
11 | PIZARRA | 36609 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
12 | SILLA DE MADERA | 36770,36759,36748,37901,36768,36757,36746,36777,36766,36755,36744,36775,36764,36753,36742,36773,36762,36751,36771,36760,36749,36769,36758,36747,36778,36767,36756,36745,36776,36765,36754,36743,36774,36763,36752,36772,36761,36750 | XXX | BUENO | NINGUNA
13 | TELEVISOR LED | 39273 | SAMSUNG | BUENO | NINGUNA
14 | VITRINA METALICA | 39021 | XXX | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## K-2
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | K-2
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ESCRITORIO DE MADERA | 33651 | XXX | BUENO | NINGUNA
2 | PIZARRA ACRILICA | 37908 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
3 | PROYECTOR LED/LASER | 44866 | CASIO | BUENO | NINGUNA
4 | SILLA DE MADERA | 696 | XXX | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## K-3
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | K-3
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ACCES POINT | 38270 | CISCO | BUENO | NINGUNA
2 | ESCRITORIO DE MADERA | 33650 | XXX | BUENO | NINGUNA
3 | PIZARRA ACRILICA | 37909 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
4 | PROYECTOR LED/LASER | 44867 | CASIO | BUENO | NINGUNA
5 | SILLA DE MADERA | 1635 | XXX | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## K-4
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | K-4
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ACCES POINT | 38260 | CISCO | BUENO | NINGUNA
2 | ESCRITORIO DE MADERA | 37906 | XXX | BUENO | NINGUNA
3 | PIZARRA ACRILICA | 23273 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
4 | PROYECTOR LED/LASER | 44868 | CASIO | BUENO | NINGUNA
5 | SILLA DE MADERA | 719 | XXX | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## K-5
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | K-5
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ESCRITORIO DE MADERA | 37902 | XXX | BUENO | NINGUNA
2 | PIZARRA ACRILICA | 36607 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
3 | PROYECTOR LED/LASER | 44869 | CASIO | BUENO | NINGUNA
4 | SILLA DE MADERA | 36779,36780,36781,37900 | XXX | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## K-6
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | K-6
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ESCRITORIO METALICO CON CUERINA Y VIDRIO | 9007 | XXX | BUENO | NINGUNA
2 | PIZARRA ACRILICA | 37911 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
3 | PROYECTOR LED/LASER | 44865 | CASIO | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-102
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-102
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | CAMARA FILMADORA | 39479 | SONY | BUENO | NINGUNA
2 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 34747 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS, DUCTOS Y LUMINARIAS.
3 | CPU DE ESCRITORIO | 34309 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
4 | EXTINTOR | 34816 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020
5 | LAVAPLATOS METALICO INOX |  | XXX | MALO | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
6 | MESON ROBUSTO CON ANAFE DE 4 HORNALLAS | 34245 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS.
7 | MONITOR LCD | 34386 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
8 | MUEBLE DE MELAMINA PARA COMPUTADORA | 34735 | XXX | MALO | DESPORTILLADO EN EL BORDE QUE TIENE CONTACTO CON EL PISO POR HUMEDAD
9 | PIZARRA ACRILICO | 34523 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
10 | TECLADO | 11848 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
11 | TELEVISORES LED | 45744 | HAIER | BUENO | SE REQUIERE CAMBIO DE CONTROL UNIVERSAL MARCA HAIER
12 | TELEVISORES LED | 45745 | HAIER | BUENO | SE REQUIERE CAMBIO DE CONTROL UNIVERSAL MARCA HAIER
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-103
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-103
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | CAMARA FILMADORA | 35733 | HIK VISION | BUENO | NINGUNA
2 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 34748 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS, DUCTOS Y LUMINARIAS.
3 | COCINA MESON ROBUSTO INOX | 34246 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS.
4 | CPU DE ESCRITORIO | 34297 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
5 | EXTINTOR | 36600 | XXX | BUENO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020
6 | LAVAPLATOS METALICO INOX | 34742 | XXX | BUENO | SE DEBE FIJAR LA CAJONERIA DEL LAVAPLATOS. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
7 | MONITOR LCD | 34379 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
8 | MUEBLE DE MELAMINA PARA COMPUTADORA | 34736 | XXX | MALO | DESPORTILLADO EN EL BORDE QUE TIENE CONTACTO CON EL PISO POR HUMEDAD
9 | PIZARRA ACRILICO | 34537 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
10 | SILLA DE MADERA | 18366 | XXX | BUENO | NINGUNA
11 | TECLADO | 34491 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
12 | TELEVISOR LED | 34162 | SONY | BUENO | NINGUNA
13 | TELEVISOR LED | 34164 | SONY | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-104
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-104
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | CAMARA FILMADORA | 39163 | HIK VISION | BUENO | NINGUNA
2 | COCINA MESON ROBUSTO INOX | 34409 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS.
3 | CPU DE ESCRITORIO | 34296 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
4 | TECLADO | 34502 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
5 | MONITOR LCD | 34381 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
6 | LAVAPLATOS METALICO INOX | 17585 | XXX | BUENO | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
7 | MUEBLE DE MELAMINA PARA COMPUTADORA | 34737 | XXX | MALO | DESPORTILLADO EN EL BORDE QUE TIENE CONTACTO CON EL PISO POR HUMEDAD
8 | PIZARRA ACRILICO | 34253 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
9 | TELEVISOR LCD | 34161 | SONY | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-105
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-105
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | CAMARA FILMADORA | 37061 | VISION | BUENO | NINGUNA
2 | CAMPANA DE EXTRACCIÒN INOX | 37265 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS, DUCTOS Y LUMINARIAS.
3 | COCINA MESON ROBUSTO | 37299 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS.
4 | LAVAPLATOS METALICO INOX | 37294 | XXX | BUENO | SE DEBE FIJAR LA CAJONERIA DEL LAVAPLATOS. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
5 | PIZARRA ACRILICO | 37019 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
6 | TELEVISOR LED | 36604 | LG | BUENO | SE REQUIERE REVISION PUERTO HDMI. SE RECOMIENDA CABLE DE HDMI PARA CONEXIÓN DIRECTA DEBIDO A LA RED WIFI DE INTERNET INESTABLE. NO TIENE INTERNET
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-106
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-106
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | CAMARA FILMADORA | 37059 | VISION | BUENO | NINGUNA
2 | CAMPANA INDUSTRIAL INOX | 37263 | WILDA | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS, DUCTOS Y LUMINARIAS.
3 | COCINA MESON ROBUSTO INOX | 37297 | WILDA | MALO | SE REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA, CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COCINAS. SE REQUIERE MANTENIMIENTO ELECTRICO, CHISPERO.
4 | LAVAPLATOS METALICO INOX | 37292 | XXX | BUENO | SE DEBE FIJAR LA CAJONERIA DEL LAVAPLATOS. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
5 | PIZARRA ACRILICO | 37910 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
6 | ROUTER | 36689 | XXX | BUENO | NINGUNA
7 | TELEVISOR LED | 36605 | LG | BUENO | SE REQUIERE CAMBIO DE PUERTO HDMI. SE RECOMIENDA CABLE DE HDMI PARA CONEXIÓN DIRECTA DEBIDO A LA RED WIFI DE INTERNET INESTABLE. NO TIENE INTERNET
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## H-107
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | H-107
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ESCRITORIO DE MADERA | 37903 | XXX | BUENO | NINGUNA
2 | LAVAPLATOS METALICO INOX | 37293 | XXX | BUENO | SE DEBE FIJAR LA CAJONERIA DEL LAVAPLATOS. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO. SE REQUIERE LIMPIEZA Y AJUSTE DE GRIFERIA
3 | PIZARRA ACRILICO | 37021 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
4 | ROUTER | 37203 | VIEW SONIC | BUENO | NINGUNA
5 | SILLA DE MADERA | 37907 | XXX | BUENO | NINGUNA
6 | TELEVISOR LED | 36606 | LG | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## OFICINA
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | OFICINAS COORDINADOR
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ALL IN ONE | 36264 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
2 | TECLADO | 34500 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
3 | MESA MADERA | 2802 | XXX | MALO | DESPORTILLADO EN LOS BORDES, REQUIERE PINTURA
4 | SILLA METALICA GIRATORIA TAPIZ TELA | 9869 | LENOVO | MALO | SE REQUIERE AJUSTE DE ESPALDAR, EL ESPALDAR SE VA PARA ATRÁS. SE REQUIERE NIVELADO DEL ASIENTO. (ERGONOMIA)
5 | SILLA METALICA FIJA TAPIZ TELA | 37041 | XXX | BUENO | NINGUNA
6 | MUEBLE METALICO PARA COMPUTADORA | 15501 | XXX | MALO | DEPORTILLADO EN LOS BORDES. SE REQUIERE PINTURA
7 | PINZA KELLY | 12789 12792 | XXX | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## A CIRCULACION
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | AREA DE CIRCULACION
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | BEBEDERO DE AGUA | 37361 | IBBL | MALO | MANTENIMIENTO DE FILTRO Y AJUSTE DE ACOPLAMIENTOS
2 | CARRITO PORTA GARRAFA | 26681 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS
3 | EXTRACTOR DE HUMOS Y GRASAS | 37273 37271 37269 37267 37272 37270 37268 37266 | XXX | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO, DESENGRASADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE ASPAS Y FILTROS.
4 | EXTRACTOR DE AIRE | 33706 | XXX | MALO | SE REQUIERE MANTENIMIENTO.
5 | TERMOTANQUE | 35528 | XXX | REGULAR | NINGUNA
6 | EXTINTOR DE 8 KG MARCA ABC | 25509 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 UBICACIÓN: ECONOMATO
7 | EXTINTOR DE 8 KG MARCA ABC | 25510 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 UBICACIÓN: PUENTE DE MEDICION Y REGULACION
8 | EXTINTOR DE 8 KG MARCA ABC | 25511 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 UBICACIÓN: PASILLO H-7
9 | EXTINTOR DE 8 KG MARCA ABC | 25513 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 UBICACIÓN: PASILLO H-105
10 | EXTINTOR DE 25 KG MARCA ABC | 25514 | XXX | MALO | SE REQUIERE PINTADO DE PARED NB 58002:2020 UBICACIÓN: TANQUES DE GLP
11 | GARRAFAS DE 45 KG | 34272,34270, 26431, 34273,34271,34274 | XXX | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## VESTUARIOS
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | VESTUARIOS HOMBRES Y MUJERES GASTRONOMIA
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | BANCA DE MADERA | 225 | XXX | MALO | REQUIERE PINTURA
2 | BANCA DE MADERA | 239 | XXX | MALO | REQUIERE PINTURA
3 | CASILLEROS METALICOS 8 PUERTAS | 34166,34167,34168,34169,34170,34171,34172,34173,34174,34175,35542,35543,35544,35545,35546,36052,36053,36054,36055,3605638798,38799,38800,38801,38802,38803,38804,45024,45025,45026,4502745028,45029,4503045031,45032,45033 | XXX | MALO | REQUIERE REFACCION, PINTURA, SOLDADURA,CAMBIO DE PUERTAS, SOLDADURA DE AGARRADOR DE CANDADO.
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## SALA DOCENTE
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | SALA DOCENTE
RESPONSABLE: |  | ING. SARA PEREZ YAÑEZ
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | ALL IN ONE | 46358 | LENOVO | BUENO | NINGUNA
| TECLADO | 46359 | HP | BUENO | NINGUNA
2 | MESA DE MADERA | 39438 33956 | XXX | BUENO | NINGUNA
3 | CASILLEROS METALICOS 4 PUERTAS | 35196 35197 | XXX | MALO | REQUIERE PINTURA, SOLDADURA Y CAMBIO DE PUERTAS
4 | MUEBLE DE MELAMINA PARA COMPUTADORA | 37395 | XXX | MALO | DESPORTILLADO EN EL BORDE QUE TIENE CONTACTO CON EL PISO POR HUMEDAD
4 | MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA | 39632 | XXX | MALO | DESPORTILLADO EN EL BORDE QUE TIENE CONTACTO CON EL PISO POR HUMEDAD
5 | MUEBLE METALICO PARA COMPUTADORA | 10714 | XXX | BUENO | NINGUNA
6 | PIZARRA ACRILICO | 34564 | XXX | MALO | SE REQUIERE CAMBIO O REPINTADO, PRESENTA RAYADURAS Y PINTURA
7 | SILLAS | 39691, 33957,33958,33959,33960,33962,39432,39433,39434,39435,39436,39437 | XXX | MALO | REQUIERE FIJACION DE SOPORTES, SE REQUIERE FIJACION Y SUJECION DE PARTES
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO

## ECONOMATO
VERIFICACIÓN ESTADO DE EQUIPOS POR LABORATORIO
Código de registro: RE-10-LAB-006 |  |  |  |  | Versión 5.0
Dirección de Laboratorios y Bibliotecas |  |  |  |  | Formulario L-6
UNIVERSIDAD DEL VALLE
GESTION II/2025
LABORATORIO: |  | ECONOMATO
RESPONSABLE: |  | ING. VANIA ANTEZANA
FECHA VERIFICACION: |  | 2025-05-16
Item | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O ACCESORIO | # DE INV | MARCA | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | APARATO TELEFONICO | 46019 | XXX | REGULAR | NINGUNA
2 | BALANZA | 38645 | LEVER | MALO | SE REQUIERE CALIBRACION PERIODICA SEMESTRAL DEBIDO AL USO CONTINUO DEL EQUIPO Y PINTADO DE BASE
3 | CAMARA CONGELACION | 34159 | WILDA | MALO | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE REQUIERE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE TABLERO ELECTRICO OPTIMIZACION DEL TABLERO ELECTRICO CON BUZZER PARA FALTA DE FASE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA Y EXTERNA DE LA CAMARA SE REQUIERE CORTINA DE LAMAS PVC CONSIGUIENDO PARA REDUCIR LAS POSIBLES PERDIDAS O TRANSFERENCIAS INDESEADAS DE TEMPERATURA
4 | CAMARA CONGELADORA DE MARISCOS | 34158 | ASBER FAGOR | MALO | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE LA CAMARA CONGELADORA DE MARISCOS. LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA Y EXTERNA DE LA CAMARA
5 | CAMARA CONSERVADORA | 37301 | WILDA | MALO | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE REQUIERE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE TABLERO ELECTRICO OPTIMIZACION DEL TABLERO ELECTRICO CON BUZZER PARA FALTA DE FASE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA Y EXTERNA DE LA CAMARA SE REQUIERE CORTINA DE LAMAS PVC CONSIGUIENDO PARA REDUCIR LAS POSIBLES PERDIDAS O TRANSFERENCIAS INDESEADAS DE TEMPERATURA
6 | LICUADORA | 44913 | OSTER | BUENO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA PROFUNDA CON RETIRO DE GRASAS ADHERIDAS A PARTES. SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE LICUADORA SE REQUIERE CAMBIO DE CUCHILLAS PICAS HIELOS DE 6 ASPAS SE REQUIERE CAMBIO DE O-RING
7 | LICUADORA | 47783 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REQUIERE CAMBIO DE CARBONES, REBOBINADO DE MOTOR INTERNO, CAMBIO DE GOMAS O-RING DE VASO DE LICUADORA, CAMBIO DE CUCHILLAS PICA HIELO DE 6 ASPAS, CAMBIO DE TAPA DE PLASTICO. EN CASO DE NO ENCONTRAR REPUESTOS Y DE NO PODER REALIZARSE LOS TRABAJOS SE SUGIERE BAJA DEL ITEM.
8 | LICUADORA | 47784 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REQUIERE CAMBIO DE CARBONES, REBOBINADO DE MOTOR INTERNO, CAMBIO DE GOMAS O-RING DE VASO DE LICUADORA, CAMBIO DE CUCHILLAS PICA HIELO DE 6 ASPAS, CAMBIO DE TAPA DE PLASTICO. EN CASO DE NO ENCONTRAR REPUESTOS Y DE NO PODER REALIZARSE LOS TRABAJOS SE SUGIERE BAJA DEL ITEM.
9 | LICUADORA | 47785 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REQUIERE CAMBIO DE CARBONES, REBOBINADO DE MOTOR INTERNO, CAMBIO DE GOMAS O-RING DE VASO DE LICUADORA, CAMBIO DE CUCHILLAS PICA HIELO DE 6 ASPAS, CAMBIO DE TAPA DE PLASTICO. EN CASO DE NO ENCONTRAR REPUESTOS Y DE NO PODER REALIZARSE LOS TRABAJOS SE SUGIERE BAJA DEL ITEM.
10 | LICUADORA | 47786 | OSTER | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REQUIERE CAMBIO DE CARBONES, REBOBINADO DE MOTOR INTERNO, CAMBIO DE GOMAS O-RING DE VASO DE LICUADORA, CAMBIO DE CUCHILLAS PICA HIELO DE 6 ASPAS, CAMBIO DE TAPA DE PLASTICO. EN CASO DE NO ENCONTRAR REPUESTOS Y DE NO PODER REALIZARSE LOS TRABAJOS SE SUGIERE BAJA DEL ITEM.
11 | LICUADORA | 47787 | OSTER | REGULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CAMBIO DE GOMAS DE VASO DE LICUADORA, CAMBIO DE CUCHILLAS PICA HIELO DE 6 ASPAS, CAMBIO DE TAPA DE PLASTICO
12 | LICUADORA | 47788 | OSTER | REGULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CAMBIO DE GOMAS DE VASO DE LICUADORA, CAMBIO DE CUCHILLAS PICA HIELO DE 6 ASPAS, CAMBIO DE TAPA DE PLASTICO
13 | MIXER | 39165 | ROBOT COUPE | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE DE CAMBIO DE PIEZAS INTERNAS, DESGASTE EN ACOPLES, DESGASTE EN BUJES DE LAS CUCHILLAS, SE REQUIERE CON URGENCIA FILAMENTO PARA IMPRESIÓN Y FABRICACION DE BUJES DE COBRE, LIMPIEZA DE LOS ENGRANAJES Y RETIRO DE PARTES ADHERIDAS.
14 | MIXER | 39282 | ROBOT COUPE | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE DE CAMBIO DE PIEZAS INTERNAS, DESGASTE EN ACOPLES, DESGASTE EN BUJES DE LAS CUCHILLAS, SE REQUIERE CON URGENCIA FILAMENTO PARA IMPRESIÓN Y FABRICACION DE BUJES DE COBRE, LIMPIEZA DE LOS ENGRANAJES Y RETIRO DE PARTES ADHERIDAS.
15 | MIXER | 39285 | ROBOT COUPE | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE DE CAMBIO DE PIEZAS INTERNAS, DESGASTE EN ACOPLES, DESGASTE EN BUJES DE LAS CUCHILLAS, SE REQUIERE CON URGENCIA FILAMENTO PARA IMPRESIÓN Y FABRICACION DE BUJES DE COBRE, LIMPIEZA DE LOS ENGRANAJES Y RETIRO DE PARTES ADHERIDAS.
16 | MIXER | 39286 | ROBOT COUPE | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE DE CAMBIO DE PIEZAS INTERNAS, DESGASTE EN ACOPLES, DESGASTE EN BUJES DE LAS CUCHILLAS, SE REQUIERE CON URGENCIA FILAMENTO PARA IMPRESIÓN Y FABRICACION DE BUJES DE COBRE, LIMPIEZA DE LOS ENGRANAJES Y RETIRO DE PARTES ADHERIDAS.
17 | PROCESADOR DE ALIMENTOS (MOLEDORA DE CARNE) | 38805 | MEAT GRINDER | MALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO .LIMPIEZA DE LOS ENGRANAJES Y RETIRO DE PARTES ADHERIDAS.
18 | PROCESADOR DE ALIMENTOS (MOLEDORA DE CARNE) | 38806 | MEAT GRINDER | MALO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO .LIMPIEZA DE LOS ENGRANAJES Y RETIRO DE PARTES ADHERIDAS. CAMBIO DE CUCHILLA DE MOLEDORA #12
19 | SOUS VIDE | 49873 | METVISA | BUENO | NINGUNA
20 | SOUS VIDE | 49874 | METVISA | BUENO | NINGUNA
21 | SOUS VIDE | 49875 | METVISA | BUENO | NINGUNA
FIRMA ENCARGADO DE LABORATORIO